Заказчик:

Адрес:

Телефоны:

ОПРОСНОЙ ЛИСТ

на ЯКНО 10 кВ

| № п/п | Запрашиваемые данные | Варианты | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 | 10 |
|  | Номинальный ток, А | 400, 630 | 630 |
|  | Схема главных соединений (графически) |  |  |
|  | Исполнение ввода | Воздух, кабель | Воздух |
|  | Наличие на ввода | РВО-10, ОПН-10 | ОПН-10 |
|  | Исполнение вывода | Воздух, кабель | Воздух |
|  | Наличие на вывода | РВО-10, ОПН-10 | ОПН-10 |
|  | Тип главного коммутационного аппарата | ВБП, ВБУ, ВВ/TEL | ВВ/TEL-10- 20-630А |
|  | Коэффициент трансформации трансформатор тока | Значение --/5 | ТОЛ 600/5 |
|  | Класс точности трансформаторов тока | 0,5; 0,2S; 0,5S | 0,2S |
|  | Устройства защиты | ТЭМП; Сириую; Орион; БМРЗ, УЗА-10; РС-83-А2, MICOM | РС-83-А2 |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности | Да; Нет | Да; |
|  | Наличие учета электроэнергии | Да; Нет | Да; Сайман (АСКУЭ) |
|  | Трансформатор напряжения | З*ЗНОЛ | З*ЗНОЛ |
|  | Трансформатор собственных нужд | ОЛС | ОЛС |

Согласно заказчика: 				_____________  ______________________________

(подпись)			(Ф.И.О)